# CV 值与压力误差换算

基准模型：Hill 方程 ADC = a · Pⁿ / (bⁿ + Pⁿ)，典型参数 a=1000, b=50, n=1.5

# 0–100N 允许误差（分段 CV 标准）

| 压力 (N) | CV 标准 | 允许误差 (N) |
| --- | --- | --- |
| 0 | — | — |
| 5 | 8% | ±0.28 |
| 10 | 8% | ±0.58 |
| 15 | 8% | ±0.93 |
| 20 | 5% | ±0.84 |
| 25 | 5% | ±1.13 |
| 30 | 5% | ±1.46 |
| 35 | 5% | ±1.85 |
| 40 | 2% | ±0.91 |
| 45 | 2% | ±1.11 |
| 50 | 2% | ±1.33 |
| 55 | 2% | ±1.58 |
| 60 | 2% | ±1.85 |
| 65 | 2% | ±2.15 |
| 70 | 2% | ±2.48 |
| 75 | 2% | ±2.84 |
| 80 | 2% | ±3.23 |
| 85 | 2% | ±3.65 |
| 90 | 2% | ±4.10 |
| 95 | 2% | ±4.58 |
| 100 | 2% | ±5.10 |

CV 分段标准

| 压力区间 | CV 标准 |
| --- | --- |
| 0–20N | ≤8% |
| 20–40N | ≤5% |
| 40–100N | ≤2% |

# 公式

ADC 误差 → N 误差：

σ_P(N) = (ADC × CV%) / (dADC/dP)

Hill 导数：

dADC/dP = a · n · bⁿ · Pⁿ⁻¹ / (bⁿ + Pⁿ)²

说明：上表基于典型参数计算，精确换算需代入实际传感器的 (a, b, n) 拟合值。

来源：cv-to-pressure-error.md